Фильтровентиляционная установка

модель 240204

на базе фильтра очистки воздуха 8.2000.000.000

| Технические характеристики |
| --- |
| № | Параметр | Значение |
| 1. | Производительность по очищаемому воздуху, м3/час | 8 000 |
| 2. | Эффективность очистки от частиц пыли размерами более 5 мкм, % | 99,5 |
| 3. | Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| 4. | Расход сжатого воздуха, Нм3/час | 1,2 |
| 5. | Давление сжатого воздуха, кгс/см2 | 4…5 |